## Sheet1 (hidden)
N° | Exp. N° | Empresa | Detalle de la infracción | Fecha de inicio de PAS
1 | 217391 | Inmobiliaria Las Malvinas S.A. | PDJ | 2012-10-15 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
2 | 217394 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
3 | 217415 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
4 | 217421 | Neogas Perú S.A. | PDJ | 2012-10-20 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2012-10-26 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
5 | 219087 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentar planos con interferencias. | 2012-11-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
6 | 220179 | Aguaytía Energy del Perú S.R.L. | No realizar prueba de presión. | 2012-12-03 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
7 | 218942 | Pluspetrol Perú Corporation S.A. | Reporte de servidumbres. | 2013-01-31 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
24 | 223915 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No cumplió con instalar la tubería a una distancia mínima de 3 metros de la edificación. | 2013-03-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
8 | 218265 | KFG Inversiones S.A.C. | No presentar PDJ de Criticidad Alta, dentro del plazo establecido para ello. Periodo: Cuarto periodo 2010. | 2013-05-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
9 | 226511 | Contugas S.A.C. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días antes del inicio de pruebas, el programa de pruebas del tramo del gasoducto de acero de alta presión, comprendido entre la progresiva PK 0+0026 hasta la progresiva PK 0+558.9, del “Ramal Chincha”, el cual forma parte del proyecto denominado “Centro Operacional Chincha”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-05-14 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
10 | 227327 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
11 | 228040 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
12 | 228041 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
13 | 228042 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1 | 15
14 | 228043 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
15 | 228770 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Calidad de Agua en prueba de presión hidráulica. | 2013-06-14 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
16 | 229344 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Reubicación ramal y derivación a EESS Monte Everest”. | 2013-07-01 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
17 | 229752 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | En la ERP Molina"y "Atocongo" no contaban con los sistemas de detección de humo, gas natural y fuego, por lo que se incumplió con lo establecido en el artículo 21° del Anexo 1 del Reglamento de Dtribución de Gas Natural por Red de Ducto. | 2013-07-15 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
18 | 230590 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | La zanja correspondiente a la tubería instalada en la calle A del proyecto "Extensión de red calles A y D, sector 11300, malla 03", permaneció abierta por lo menos 6 días calendarios, incumpliendo lo dispuesto en la Tabla N° VI.01 del numeral 6.2. del Manual de Construcción. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
20 | 230586 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se registró cada 15 minutos el registro correspondiente durante la Prueba de Hermeticidad. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
21 | 230587 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se instaló una junta dialéctrica en la válvula de bloqueo. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
19 | 230085 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días previos al inicio de pruebas, el programa de pruebas indicando: las condiciones de la prueba, instrumentos a emplear, fluido de prueba y procedimientos detallados para la ejecución, del tramo del gasoducto de acero de alta presión comprendido entre la progresiva PK 0+0.00 hasta la progresiva PK 0.740 destinado a operar a una presión mayor a veinte (20) bar del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-07-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2013-07-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1 | 9
22 | 232132 | Coesti S.A. | La puerta de salida del recinto de compresión incumplió con lo establecido en el numeral 7.4.5 de la NTP 111.019 - Gas Natural Seco, de obligatorio cumplimiento según lo establecido en el artículo 20° del DS 0006-2005-EM | 2013-08-27 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
23 | 235030 | Joscham S.A.C. | No cumplió con el Mandato de Carácter Particular dispuesto con fecha 9 de julio de 2013, consistente en la abstención de realizar labores constructivas que no se encuentran previstas en el Certificado de Supervisión del Diseño N° 223849-031HCE-2013, de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 79° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. | 2013-10-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
45
60
90
120

## GNC Transporte
LISTADO DE REGISTROS HÁBILES DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE GNC (Actualizado al 09 de marzo del 2017)
No | Nº DE REGISTRO ULTIMO | RAZÓN SOCIAL | DIRECCIÓN | Distrito | Provincia | Departamento | FECHA DE EMISIÓN DE ÚLTIMO REGISTRO | Placa de Semiremolque | Numero de Tractos
1 | 0003-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | MZ. F Lote 10, Urb. Predio Santa Genoveva , Atura del Km. 40 de la antigua Panamericana Sur | Lurin | Lima | Lima | 2009-09-08 | ZQ-3388 | 3
2 | 0004-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2009-09-08 | ZQ-3240 | 3
3 | 0005-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2009-09-09 | ZQ-2508 | 1
4 | 0009-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2009-12-04 | ZQ-3891 | 3
5 | 0010-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2009-12-04 | ZQ-3655 | 3
6 | 0011-TGNC-15-2009 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2009-12-04 | ZQ-3656 | 3
7 | 0003-TGNC-15-2010 | Transportes Guapo Lindo S.R.L | Av. La Encalada N° 1388 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2010-05-17 | A1R-983 | 1
8 | 86541-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-06-18 | A2G-986 | 4
9 | 86539-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-06-25 | A1S-976 | 4
10 | 86542-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-06-25 | A1S-975 | 4
11 | 88906-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A3Z-977 | 5
12 | 88908-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A3Z-970 | 5
13 | 88910-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4F-971 | 5
14 | 88911-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4F-972 | 5
15 | 88912-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4D-990 | 5
16 | 88913-609-2010 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4R-976 | 5
17 | 64506-609-2010 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2010-12-22 | ZI-8077 | 10
18 | 90023-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurin | Lima | Lima | 2011-01-24 | A5N-999 | 5
19 | 91422-609-2011 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2011-04-26 | A6E-974 | 2
20 | 92649-609-2011 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2011-06-24 | B1A-988 | 4
21 | 93168-609-2011 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2011-09-16 | B1L-999 | 4
22 | 93169-609-2011 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2011-09-16 | B1J-975 | 4
23 | 87106-609-091211 | Servosa logística SAC | Calle B S/N, urb. Ex. Fundo Oquendo | Callao | Lima | Lima | 2011-12-22 | A1I-991 | 8
24 | 94181-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | AOR-988 | 7
25 | 94182-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | AOR-989 | 7
26 | 94544-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | B2S-985 | 12
27 | 94545-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | B4G-999 | 12
28 | 94547-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | B4G-983 | 12
29 | 94548-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | B4J-979 | 12
30 | 94549-609-2011 | Neogas Perú S.A.C. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurin | Lima | Lima | 2011-12-28 | B4M-993 | 12
31 | 94954-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-01-05 | B4R-983 | 5
32 | 95249-609-2012 | Servosa logística SAC | Av. Del Pinar N° 124, interior N° 402, Urb. Chacarilla del Estanque | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-04-02 | B1R-970 | 4
33 | 95948-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-04-12 | B4E-979 | 5
34 | 95949-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-05-24 | B1A-989 | 5
35 | 95081-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B4K-990 | 12
36 | 95574-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B5K-998 | 10
37 | 95576-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B5K-999 | 10
38 | 95080-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B4C-975 | 12
39 | 95573-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B5L-971 | 10
40 | 95578-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B5J-994 | 12
41 | 96063-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B6N-979 | 12
42 | 96453-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B6X-976 | 12
43 | 96455-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7P-984 | 12
44 | 96457-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7P-974 | 12
45 | 96463-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La encalada Nª 1010, oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7N-981 | 12
46 | 96464-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7Q-995 | 12
47 | 96451-609-2012 | Neogas Perú S.A.C. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-07 | B6B-984 | 12
48 | 97895-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-09-17 | B9W-972 | 5
49 | 97896-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-09-17 | B9W-971 | 5
50 | 64505-609-2012 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2013-01-22 | ZI-8105 | 10
51 | 97423-609-2013 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-02-05 | B9B-979 | 17
52 | 97425-609-2013 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-02-05 | B8Z-995 | 17
53 | 98908-609-2013 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-02-05 | C1B-996 | 18
54 | 98270-609-2013 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-03-20 | BOJ-991 | 18
55 | 98271-609-2013 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-03-20 | BOI-988 | 18
56 | 99581-609-2013 | GTM del Peru SRL | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2013-03-27 | B0O-992 | 2
57 | 99582-609-2013 | GTM del Peru SRL | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2013-03-27 | B0N-972 | 2
58 | 99583-609-2013 | GTM del Peru SRL | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2013-03-27 | B0K-996 | 2
59 | 99584-609-2013 | GTM del Peru SRL | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2013-03-27 | B0N-974 | 2
60 | 99792-609-2013 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | B9J-987 | 5
61 | 101217-609-2013 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | T2T-991 | 13
62 | 101218-609-2013 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | T2J-986 | 13
63 | 102925-609-2013 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-06-05 | T1N-998 | 13
64 | 103651-609-2013 | Estación San Antonio S.A.C | Av. Canaval y Moreyra Nº 756 | San Isidro | Lima | Lima | 2013-06-05 | Z2F-974 | 1
65 | 103652-609-2013 | Estación San Antonio S.A.C | Av. Canaval y Moreyra Nº 756 | San Isidro | Lima | Lima | 2013-06-05 | Z2F-975 | 1
66 | 95588-609-121213 | GTM del Peru SRL | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2013-12-17 | B1J-984 | 1
67 | 84170-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-12 | ZQ-3606 | 26
68 | 84171-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-12 | ZQ-3607 | 26
69 | 84172-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-12 | ZQ-3608 | 26
70 | 99793-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-12 | B9J-986 | 21
71 | 99509-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-18 | B0M-995 | 29
72 | 64504-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-19 | B9Q-994 | 26
73 | 93332-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-19 | A5M-982 | 23
74 | 93334-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-19 | A5L-989 | 23
75 | 99789-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-19 | B0M-996 | 29
76 | 93333-609-310114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-21 | A5M-981 | 23
77 | 105830-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-03 | C7T-979 | 7
78 | 99794-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra Nª654 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C1K-996 | 1
79 | 99795-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra Nª654 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C1L-976 | 1
80 | 99797-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra Nª654 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C1N-983 | 1
81 | 105828-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C6L-991 | 1
82 | 105829-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C7R-976 | 7
83 | 105831-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C7R-977 | 7
84 | 105842-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C6L-992 | 1
85 | 94183-609-020414 | Estación el Óvalo E.I.R,.L | Av. Fernando León Vivero S/N | Ica | Ica | Ica | 2014-04-07 | AOK-985 | 2
86 | 109170-609-070514 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-05-09 | D6O-973 | 2
87 | 109171-609-070514 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-05-09 | D60-972 | 2
88 | 109235-609-070514 | Estacion Finlandia E.I.R.L. | AV. SIETE, MZ. 9, LOTE 02-A, CP SAN IDELFONSO | Ica | Ica | Ica | 2014-05-09 | D3N-992 | 2
89 | 94433-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-974 | 39
90 | 94435-609-300514 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-972 | 37
91 | 94437-609-300514 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-975 | 37
92 | 110741-609-060814 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-08-07 | D6L-990 | 15
93 | 110690-609-110814 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-08-15 | D6M-981 | 18
94 | 109864-609-250814 | Gasocentro & Autoservicios Real S.A.C. | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 | San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | 2014-08-28 | D6A-985 | 1
95 | 109865-609-250814 | Gasocentro & Autoservicios Real S.A.C. | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 | San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | 2014-08-28 | D6A-986 | 1
96 | 100248-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-07 | C2U-976 | 4
97 | 100787-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-07 | C2U-980 | 4
98 | 100786-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-10 | C2U-979 | 4
99 | 107512-609-141014 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-10-15 | C6U-994 | 36
100 | 110967-609-131014 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-10-15 | D5H-992 | 18
101 | 110968-609-131014 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-10-15 | D6X-970 | 18
102 | 107511-609-141014 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-10-16 | C6S-994 | 36
103 | 110228-609-111114 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-11-12 | T0Q-975 | 34
104 | 112323-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9A-986 | 4
105 | 112326-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9A-991 | 4
106 | 112327-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9A-976 | 4
107 | 112546-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3R-981 | 1
108 | 112547-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3A-975 | 1
109 | 112554-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3Q-973 | 1
110 | 112562-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9V-986 | 1
111 | 112555-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D2T-984 | 1
112 | 112558-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D9V-985 | 1
113 | 112559-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D9B-985 | 1
114 | 112560-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D9U-999 | 1
115 | 112561-609-090115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D9V-971 | 1
116 | 112402-609-190115 | George Kazakos Patsias | CALLE CARLOS PORRAS OSORES N° 402-D | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-21 | D9B-981 | 18
117 | 112549-609-150115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-28 | D3A-972 | 1
118 | 112553-609-150115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-28 | D2T-985 | 2
119 | 113708-609-050315 | George Kazakos Patsias | CALLE CARLOS PORRAS OSORES N° 402 | San Isidro | Lima | Lima | 2015-03-12 | FIR-971 | 18
120 | 113732-609-130315 | Gas Peruana Corporativa S.A.C. | AV. RAMIRO PRIALE N° 5751, | Lurigancho | Lima | Lima | 2015-03-17 | F1M-984 | 1
121 | 113733-609-130315 | Gas Peruana Corporativa S.A.C. | AV. RAMIRO PRIALE N° 5751, | Lurigancho | Lima | Lima | 2015-03-17 | F1N-976 | 1
122 | 114271-609-270315 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-04-08 | D3L-978 | 1
123 | 83196-609-050615 | GNC Energia Perú S.A. | MZ. F Lote 10, Urb. Predio Santa Genoveva , Atura del Km. 40 de la antigua Panamericana Sur | Lurin | Lima | Lima | 2015-06-12 | COJ-985 | 7
124 | 83198-609-050615 | GNC Energia Perú S.A. | MZ. F Lote 10, Urb. Predio Santa Genoveva , Atura del Km. 40 de la antigua Panamericana Sur | Lurin | Lima | Lima | 2015-06-12 | D1B-977 | 7
125 | 115487-609-090615 | GRIFOS SAGITARIO S.R.L. | Av. Prolongación Echenique Y Francisco Vidal N° 903 | Huacho | Huaura | Lima | 2015-06-12 | F1M-992 | 3
126 | 115488-609-090615 | GRIFOS SAGITARIO S.R.L. | Av. Prolongación Echenique Y Francisco Vidal N° 903 | Huacho | Huaura | Lima | 2015-06-12 | F1M-991 | 3
127 | 115408-609-030815 | PLUSGAS GNC S.A.C. | Av. Alfredo Mendiola N° 1395, Urb. La Milla | San Martin de Porres | Lima | Lima | 2015-08-10 | F2O-973 | 3
128 | 115409-609-30815 | PLUSGAS GNC S.A.C. | Av. Alfredo Mendiola N° 1395, Urb. La Milla | San Martin de Porres | Lima | Lima | 2015-08-10 | F2S-970 | 3
129 | 115410-609-30815 | PLUSGAS GNC S.A.C. | Av. Alfredo Mendiola N° 1395, Urb. La Milla | San Martin de Porres | Lima | Lima | 2015-08-10 | F2M-995 | 3
130 | 114942-609-100815 | GARODI S.R.L. | Av. Pachacutec Prolongación Wiese, Mz. A-C, Lote 1, 2, Anexo 22, CC Jicamarca | San Antonio | Huarichiri | Lima | 2015-08-11 | F1M-982 | 1
131 | 114383-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6S-997 | 1
132 | 114384-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6U-990 | 1
133 | 114385-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6T-975 | 1
134 | 114386-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6U-992 | 1
135 | 114382-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-20 | D6U-991 | 1
136 | 116719-609-240815 | San Felipe Expres's S.A. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-27 | F2C-985 | 2
137 | 116720-609-240815 | San Felipe Expres's S.A. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-27 | F2C-984 | 2
138 | 116770-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-973 | 1
139 | 116771-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | F9S-974 | 1
140 | 116773-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-974 | 1
141 | 116809-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-975 | 1
142 | 116772-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-02 | D6V-972 | 1
143 | 118081-609-161115 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-11-17 | F3Y-975 | 4
144 | 117316-609-251115 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2015-11-30 | F2O-988 | 5
145 | 117317-609-251115 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2015-11-30 | F2O-989 | 5
146 | 118287-625-011215 | Servicentro Aguki S.A. | AV. ELMER FAUCETT N° 5482 | Callao | Lima | Lima | 2015-12-02 | B7W-895 | 0
147 | 112552-609-021215 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-03 | C0I-972 | 16
148 | 113711-609-021215 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-03 | C6Z-997 | 14
149 | 98910-609-301116 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-15 | C1M-997 | 32
150 | 104851-609-071215 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-15 | C5I-993 | 38
151 | 104852-609-071215 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-15 | C6E-980 | 38
152 | 104853-609-071215 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-15 | C6M-978 | 38
153 | 100614-609-151215 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-989 | 34
154 | 100615-609-151215 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-971 | 34
155 | 100616-609-151215 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-990 | 34
156 | 100617-609-151215 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2R-979 | 34
157 | 118846-609-070116 | Transporte Azañero S.A.C. | Av. Universitaria Cdra. 51 Esquina Calle A | Los Olivos | Lima | Lima | 2016-01-11 | F4K-995 | 1
158 | 118847-609-070116 | Transporte Azañero S.A.C. | Av. Universitaria Cdra. 51 Esquina Calle A | Los Olivos | Lima | Lima | 2016-01-11 | F4J-984 | 1
159 | 86007-609-210116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº5182 | La Molina | Lima | Lima | 2016-01-27 | A1I-998 | 35
160 | 99790-609-210116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-01-27 | B0M-997 | 35
161 | 99791-609-210116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-01-27 | B0M-994 | 35
162 | 100613-609-250116 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2016-01-27 | C2D-976 | 34
163 | 106624-609-210116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-01-27 | T7J-994 | 37
164 | 106625-609-210116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-01-27 | T7J-998 | 27
165 | 86006-609-280116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5182 | La Molina | Lima | Lima | 2016-02-03 | A1I-997 | 34
166 | 93336-609-280116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | A6C-980 | 33
167 | 93337-609-280116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | A6C-979 | 17
168 | 107520-609-280116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | C6T-980 | 47
169 | 107527-609-280116 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | C6T-976 | 47
170 | 94432-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2016-02-04 | B3B-971 | 39
171 | 94436-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2016-02-04 | B3C-970 | 39
172 | 101216-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | B7G-996 | 39
173 | 101219-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | B9L-974 | 39
174 | 107513-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T8K-994 | 41
175 | 107514-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T8L-975 | 41
176 | 107515-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T8M-980 | 38
177 | 107516-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T9H-989 | 41
178 | 107517-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T9H-998 | 38
179 | 107518-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T9H-999 | 41
180 | 107519-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T9I-981 | 38
181 | 107528-609-030216 | Especialistas en Gas del Perú S.A.C | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | T8K-997 | 41
182 | 87103-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-994 | 32
183 | 87104-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1J-976 | 32
184 | 87105-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-992 | 32
185 | 87107-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-993 | 30
186 | 87108-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-995 | 32
187 | 87110-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1J-972 | 32
188 | 95245-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | B1Q-989 | 33
189 | 119090-609-230216 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurin | Lima | Lima | 2016-02-25 | D6L-974 | 3
190 | 118557-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-986 | 11
191 | 118558-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-988 | 11
192 | 118559-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-987 | 11
193 | 118560-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-985 | 11
194 | 118561-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-989 | 11
195 | 112324-609-260516 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurin | Lima | Lima | 2016-06-17 | D8F-988 | 4
196 | 112325-609-260516 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurin | Lima | Lima | 2016-06-17 | D8G-997 | 4
197 | 112551-609-260516 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurin | Lima | Lima | 2016-06-17 | D3A-978 | 3
198 | 118082-609-260516 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurin | Lima | Lima | 2016-06-30 | F4D-994 | 4
199 | 97612-609-080716 | Neogas Perú S.A.C. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2016-07-13 | B9O-992 | 17
200 | 112329-609-080716 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2016-07-13 | D8N-974 | 23
201 | 112550-609-080716 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-07-13 | D6K-988 | 2
202 | 113712-609-080716 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-07-13 | D5P-983 | 1
203 | 114234-609-080716 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-07-13 | D5P-997 | 1
204 | 112328-609-260516 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-07-17 | D8M-980 | 4
205 | 121410-609-130716 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERU S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-09-12 | F6U-981 | 5
206 | 121411-609-130716 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERU S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-09-12 | F6U-982 | 5
207 | 121412-609-130716 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERU S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-09-12 | F6Y-972 | 5
208 | 124075-609-031016 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | Av. La Encalada Nº 1388, Edificio Plo Hunt 3 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-10-05 | F4V-987 | 3
209 | 124076-609-031016 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | Av. La Encalada Nº 1388, Edificio Plo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-10-05 | F4V-994 | 3
210 | 124078-609-031016 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | Av. La Encalada Nº 1388, Edificio Plo Hunt 2 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-10-05 | F4W-979 | 3
211 | 98909-609-301116 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-01 | C1M-996 | 32
212 | 113709-609-301116 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-01 | C7A-970 | 14
213 | 100618-609-011216 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-02 | C2R-978 | 34
214 | 112556-609-011216 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-02 | C0I-973 | 16
215 | 112557-609-011216 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-02 | C6Z-998 | 14
216 | 113710-609-011216 | Neogas Perú S.A.C. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | LURIN | Lima | Lima | 2016-12-02 | C6Z-999 | 14
217 | 95246-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | B1R-973 | 33
218 | 105696-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | C6J-975 | 29
219 | 109284-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | D5O-977 | 29
220 | 119961-609-211216 | GASOCENTRO LIMA SUR S.A.C. | Av. Juan de Aliaga Nº 278, Dpto. 503 | Magdalena del Mar | Lima | Lima | 2016-12-22 | F5E-975 | 1
221 | 87100-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | A1J-973 | 32
222 | 87101-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | A1I-996 | 32
223 | 87102-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | A1I-990 | 32
224 | 95247-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1Q-999 | 33
225 | 95248-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1R-972 | 33
226 | 95250-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1Q-998 | 33
227 | 103594-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C5B-974 | 32
228 | 103595-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C5K-984 | 32
229 | 105697-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C6J-977 | 29
230 | 105698-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C6J-976 | 29
231 | 105699-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C6J-978 | 18
232 | 109278-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5O-990 | 29
233 | 109279-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5O-998 | 29
234 | 109280-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5Q-977 | 29
235 | 109281-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5P-996 | 29
236 | 109282-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5P-998 | 29
237 | 109283-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5Q-989 | 29
238 | 116613-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-989 | 18
239 | 116614-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3M-988 | 18
240 | 116615-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-990 | 18
241 | 116616-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-991 | 18
242 | 116618-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-988 | 18
243 | 119478-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F5U-974 | 18
244 | 123782-609-230916 | CORPORACIÓN TRANS BELO HORIZONTE S.A. | AV. CORONEL PARRA N° 371 | PILCOMAYO | PILCOMAYO | JUNIN | 2016-10-18 | W3I-978 | 5
245 | 123986-609-230916 | CORPORACIÓN TRANS BELO HORIZONTE S.A. | AV. CORONEL PARRA N° 371 | PILCOMAYO | PILCOMAYO | JUNIN | 2016-10-18 | W3G-993 | 5