## Sheet1 (hidden)
N° | Exp. N° | Empresa | Detalle de la infracción | Fecha de inicio de PAS
1 | 217391 | Inmobiliaria Las Malvinas S.A. | PDJ | 2012-10-15 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
2 | 217394 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
3 | 217415 | Alta Vidda Gas S.A.C. | PDJ | 2012-10-16 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
4 | 217421 | Neogas Perú S.A. | PDJ | 2012-10-20 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2012-10-26 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
5 | 219087 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentar planos con interferencias. | 2012-11-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
6 | 220179 | Aguaytía Energy del Perú S.R.L. | No realizar prueba de presión. | 2012-12-03 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
7 | 218942 | Pluspetrol Perú Corporation S.A. | Reporte de servidumbres. | 2013-01-31 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
24 | 223915 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No cumplió con instalar la tubería a una distancia mínima de 3 metros de la edificación. | 2013-03-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
8 | 218265 | KFG Inversiones S.A.C. | No presentar PDJ de Criticidad Alta, dentro del plazo establecido para ello. Periodo: Cuarto periodo 2010. | 2013-05-06 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
9 | 226511 | Contugas S.A.C. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días antes del inicio de pruebas, el programa de pruebas del tramo del gasoducto de acero de alta presión, comprendido entre la progresiva PK 0+0026 hasta la progresiva PK 0+558.9, del “Ramal Chincha”, el cual forma parte del proyecto denominado “Centro Operacional Chincha”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-05-14 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
10 | 227327 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
11 | 228040 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
12 | 228041 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
13 | 228042 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1 | 15
14 | 228043 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Operar maquinaria pesada sin contar con licencia de conducir categoria A-2. | 2013-05-24 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
15 | 228770 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | Calidad de Agua en prueba de presión hidráulica. | 2013-06-14 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
16 | 229344 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos para la calidad de agua, previamente a la realización de las pruebas de presión hidráulica establecidos en el numeral 9.7.3.1. del Manual de Construcción de Redes Externas, del proyecto “Reubicación ramal y derivación a EESS Monte Everest”. | 2013-07-01 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
17 | 229752 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | En la ERP Molina"y "Atocongo" no contaban con los sistemas de detección de humo, gas natural y fuego, por lo que se incumplió con lo establecido en el artículo 21° del Anexo 1 del Reglamento de Dtribución de Gas Natural por Red de Ducto. | 2013-07-15 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
18 | 230590 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | La zanja correspondiente a la tubería instalada en la calle A del proyecto "Extensión de red calles A y D, sector 11300, malla 03", permaneció abierta por lo menos 6 días calendarios, incumpliendo lo dispuesto en la Tabla N° VI.01 del numeral 6.2. del Manual de Construcción. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
20 | 230586 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se registró cada 15 minutos el registro correspondiente durante la Prueba de Hermeticidad. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
21 | 230587 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No se instaló una junta dialéctrica en la válvula de bloqueo. | 2013-07-25 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
19 | 230085 | Gas Natural de Lima y Callao S.A. | No presentó, en un plazo no menor de veinte (20) días previos al inicio de pruebas, el programa de pruebas indicando: las condiciones de la prueba, instrumentos a emplear, fluido de prueba y procedimientos detallados para la ejecución, del tramo del gasoducto de acero de alta presión comprendido entre la progresiva PK 0+0.00 hasta la progresiva PK 0.740 destinado a operar a una presión mayor a veinte (20) bar del proyecto “Extensión de Red derivación ERP Argentina”, por lo que su representada incumplió con lo establecido en el artículo 41° del Anexo 1 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado mediante el Decreto Supremo N° 042-99-EM | 2013-07-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
|  |  |  | 2013-07-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1 | 9
22 | 232132 | Coesti S.A. | La puerta de salida del recinto de compresión incumplió con lo establecido en el numeral 7.4.5 de la NTP 111.019 - Gas Natural Seco, de obligatorio cumplimiento según lo establecido en el artículo 20° del DS 0006-2005-EM | 2013-08-27 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
23 | 235030 | Joscham S.A.C. | No cumplió con el Mandato de Carácter Particular dispuesto con fecha 9 de julio de 2013, consistente en la abstención de realizar labores constructivas que no se encuentran previstas en el Certificado de Supervisión del Diseño N° 223849-031HCE-2013, de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 79° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM. | 2013-10-30 | 2026-07-31 | #NAME? | 1
45
60
90
120

## GNC Transporte
LISTADO DE REGISTROS HÁBILES DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE GNC OTORGADOS POR EL OSINERGMIN (Actualizado al 15 de agosto del 2018)
No | Código | Expediente | Nº DE REGISTRO ULTIMO | RAZÓN SOCIAL | DIRECCIÓN | Distrito | Provincia | Departamento | FECHA DE EMISIÓN DE ÚLTIMO REGISTRO | Placa de Semiremolque | Número de Tractos | Cod. Actividad
1 | 94183 | 201400043011 | 94183-609-020414 | Estación el Óvalo E.I.R,.L | Av. Fernando León Vivero S/N | Ica | Ica | Ica | 2014-04-07 | AOK-985 | 2 | 609
2 | 109235 | 201400058089 | 109235-609-070514 | Estacion Finlandia E.I.R.L. | AV. SIETE, MZ. 9, LOTE 02-A, CP SAN IDELFONSO | Ica | Ica | Ica | 2014-05-09 | D3N-992 | 2 | 609
3 | 123986 | 201600139467 | 123986-609-230916 | CORPORACIÓN TRANS BELO HORIZONTE S.A. | AV. CORONEL PARRA N° 371 | PILCOMAYO | PILCOMAYO | JUNIN | 2016-10-18 | W3G-993 | 5 | 609
4 | 123782 | 201600135738 | 123782-609-230916 | CORPORACIÓN TRANS BELO HORIZONTE S.A. | AV. CORONEL PARRA N° 371 | PILCOMAYO | PILCOMAYO | JUNIN | 2016-10-18 | W3I-978 | 5 | 609
5 | 83781 | 201600164160 | 0004-TGNC-15-2009 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2009-09-08 | ZQ-3240 | 3 | 609
6 | 127187 | 201600164165 | 0005-TGNC-15-2009 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2009-09-09 | ZQ-2508 | 1 | 609
7 | 86541 | 201600164146 | 86541-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-06-18 | A2G-986 | 4 | 609
8 | 86542 | 201600164130 | 86542-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-06-25 | A1S-975 | 4 | 609
9 | 86539 | 201600164135 | 86539-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-06-25 | A1S-976 | 4 | 609
10 | 88906 | 201600164138 | 88906-609-2010 | Neogas Perú S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-11-26 | A3Z-977 | 5 | 609
11 | 88912 | 201600164151 | 88912-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4D-990 | 5 | 609
12 | 88910 | 201600164154 | 88910-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4F-971 | 5 | 609
13 | 88911 | 201600164153 | 88911-609-2010 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2010-11-26 | A4F-972 | 5 | 609
14 | 64506 | 1453641 | 64506-609-2010 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2010-12-22 | ZI-8077 | 10 | 609
15 | 90023 | 201600164144 | 90023-609-2011 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2011-01-24 | A5N-999 | 5 | 609
16 | 93168 | 201700198459 | 93168-609-121217 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2011-09-16 | B1L-999 | 5 | 609
17 | 87106 | 201100141102 | 87106-609-091211 | Servosa logística SAC | Calle B S/N, urb. Ex. Fundo Oquendo | Callao | Lima | Lima | 2011-12-22 | A1I-991 | 8 | 609
18 | 94181 | 201100147640 | 94181-609-2011 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurín | Lima | Lima | 2011-12-28 | AOR-988 | 7 | 609
19 | 94182 | 201100147648 | 94182-609-2011 | NEOGAS PERÚ S.A. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurín | Lima | Lima | 2011-12-28 | AOR-989 | 7 | 609
20 | 95249 | 201200020687 | 95249-609-2012 | Servosa logística SAC | Av. Del Pinar N° 124, interior N° 402, Urb. Chacarilla del Estanque | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-04-02 | B1R-970 | 4 | 609
21 | 95948 | 201200042185 | 95948-609-2012 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-04-12 | B4E-979 | 5 | 609
22 | 95081 | 201200071260 | 95081-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B4K-990 | 12 | 609
23 | 95574 | 201200071267 | 95574-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B5K-998 | 10 | 609
24 | 95576 | 201200071279 | 95576-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-11 | B5K-999 | 10 | 609
25 | 95080 | 201200071299 | 95080-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B4C-975 | 12 | 609
26 | 95578 | 201200071290 | 95578-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B5J-994 | 12 | 609
27 | 95573 | 201200071283 | 95573-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B5L-971 | 10 | 609
28 | 96063 | 201200071296 | 96063-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-06-12 | B6N-979 | 12 | 609
29 | 96453 | 201200121138 | 96453-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B6X-976 | 12 | 609
30 | 96463 | 201200121143 | 96463-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La encalada Nª 1010, oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7N-981 | 12 | 609
31 | 96457 | 201200121129 | 96457-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7P-974 | 12 | 609
32 | 96455 | 201200121110 | 96455-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7P-984 | 12 | 609
33 | 96464 | 201200121117 | 96464-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-06 | B7Q-995 | 12 | 609
34 | 96451 | 201200121098 | 96451-609-2012 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. La Encalada Nª1010, Oficina 703 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2012-08-07 | B6B-984 | 12 | 609
35 | 97425 | 201200201685 | 97425-609-2013 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-02-05 | B8Z-995 | 17 | 609
36 | 98908 | 201200201688 | 98908-609-2013 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-02-05 | C1B-996 | 18 | 609
37 | 98271 | 201300032870 | 98271-609-2013 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-03-20 | BOI-988 | 18 | 609
38 | 98270 | 201300032868 | 98270-609-2013 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702-Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2013-03-20 | BOJ-991 | 18 | 609
39 | 99792 | 201300082559 | 99792-609-2013 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | B9J-987 | 5 | 609
40 | 101218 | 201300095507 | 101218-609-2013 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | T2J-986 | 13 | 609
41 | 101217 | 201300095512 | 101217-609-2013 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-05-31 | T2T-991 | 13 | 609
42 | 102925 | 201300107158 | 102925-609-2013 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2013-06-05 | T1N-998 | 13 | 609
43 | 99793 | 201300189057 | 99793-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-12 | B9J-986 | 21 | 609
44 | 84171 | 201300189110 | 84171-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-12 | ZQ-3607 | 26 | 609
45 | 84172 | 201300189092 | 84172-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-12 | ZQ-3608 | 26 | 609
46 | 99509 | 201300189152 | 99509-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-18 | B0M-995 | 29 | 609
47 | 93332 | 201300189147 | 93332-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-19 | A5M-982 | 23 | 609
48 | 99789 | 201300189076 | 99789-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-19 | B0M-996 | 29 | 609
49 | 64504 | 201300189123 | 64504-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5243, 4to piso | La Molina | Lima | Lima | 2014-02-19 | B9Q-994 | 26 | 609
50 | 93333 | 201300189068 | 93333-609-310114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-02-21 | A5M-981 | 23 | 609
51 | 105830 | 201400001017 | 105830-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-03 | C7T-979 | 7 | 609
52 | 99794 | 201400001031 | 99794-609-130214 | ENERGIGAS ARGENTINA SAC | AV. CANA VAL Y MOREYRA No 654, TERCER PISO | SAN ISIDRO | LIMA | LIMA | 2014-03-06 | C1K-996 | 7 | 609
53 | 99795 | 201400001026 | 99795-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra Nª654 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C1L-976 | 1 | 609
54 | 99797 | 201400001022 | 99797-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra Nª654 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C1N-983 | 1 | 609
55 | 105828 | 201400001008 | 105828-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C6L-991 | 1 | 609
56 | 105842 | 201400001036 | 105842-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C6L-992 | 1 | 609
57 | 105829 | 201400001024 | 105829-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C7R-976 | 7 | 609
58 | 105831 | 201300001034 | 105831-609-130214 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-03-06 | C7R-977 | 7 | 609
59 | 94435 | 201500088240 | 94435-609-300514 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-972 | 37 | 609
60 | 94433 | 201500088254 | 94433-609-030216 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-974 | 39 | 609
61 | 94437 | 201400043074 | 94437-609-300514 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2014-06-04 | B3C-975 | 37 | 609
62 | 110741 | 201400097758 | 110741-609-060814 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-08-07 | D6L-990 | 15 | 609
63 | 110690 | 201400097745 | 110690-609-110814 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-08-15 | D6M-981 | 18 | 609
64 | 109864 | 201400093108 | 109864-609-250814 | Gasocentro & Autoservicios Real S.A.C. | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 | San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | 2014-08-28 | D6A-985 | 1 | 609
65 | 109865 | 201400093087 | 109865-609-250814 | Gasocentro & Autoservicios Real S.A.C. | AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 2555 | San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | 2014-08-28 | D6A-986 | 1 | 609
66 | 100248 | 201400105246 | 100248-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-07 | C2U-976 | 4 | 609
67 | 100787 | 201400105233 | 100787-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-07 | C2U-980 | 4 | 609
68 | 100786 | 201400105239 | 100786-609-061014 | GLP Granel SAC | Av. Benavides Nª1555, Dpto . 604 | Miraflores | Lima | Lima | 2014-10-10 | C2U-979 | 4 | 609
69 | 107512 | 201400099609 | 107512-609-141014 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-10-15 | C6U-994 | 36 | 609
70 | 110967 | 201400114615 | 110967-609-131014 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-10-15 | D5H-992 | 18 | 609
71 | 110968 | 201400114640 | 110968-609-131014 | Energigas S.A.C. | Av. Canaval y Moreyra N° 658, Int. 301 | San Isidro | Lima | Lima | 2014-10-15 | D6X-970 | 18 | 609
72 | 107511 | 201400099516 | 107511-609-141014 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-10-16 | C6S-994 | 36 | 609
73 | 110228 | 201400099657 | 110228-609-111114 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2014-11-12 | T0Q-975 | 34 | 609
74 | 112547 | 201400157962 | 112547-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3A-975 | 1 | 609
75 | 112554 | 201400157906 | 112554-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3Q-973 | 1 | 609
76 | 112546 | 201400157863 | 112546-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D3R-981 | 1 | 609
77 | 112327 | 201400149640 | 112327-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9A-976 | 4 | 609
78 | 112562 | 201400157893 | 112562-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-16 | D9V-986 | 1 | 609
79 | 112555 | 201400157873 | 112555-609-090115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-20 | D2T-984 | 1 | 609
80 | 112402 | 201400165994 | 112402-609-190115 | George Kazakos Patsias | CALLE CARLOS PORRAS OSORES N° 402-D | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-21 | D9B-981 | 18 | 609
81 | 112548 | 201400159069 | 112548-609-210115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3, MZ. C, LOTE 4, URB. LAS PRADERAS DE LURIN, KM. 40, ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2015-01-25 | D5Z-970 | 1 | 609
82 | 112553 | 201400165910 | 112553-609-150115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-28 | D2T-985 | 2 | 609
83 | 112549 | 201400165926 | 112549-609-150115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-01-28 | D3A-972 | 1 | 609
84 | 113708 | 201500020704 | 113708-609-050315 | George Kazakos Patsias | CALLE CARLOS PORRAS OSORES N° 402 | San Isidro | Lima | Lima | 2015-03-12 | FIR-971 | 18 | 609
85 | 113732 | 201500026387 | 113732-609-130315 | Gas Peruana Corporativa S.A.C. | AV. RAMIRO PRIALE N° 5751, | Lurigancho | Lima | Lima | 2015-03-17 | F1M-984 | 1 | 609
86 | 113733 | 201500026414 | 113733-609-130315 | Gas Peruana Corporativa S.A.C. | AV. RAMIRO PRIALE N° 5751, | Lurigancho | Lima | Lima | 2015-03-17 | F1N-976 | 1 | 609
87 | 114271 | 201500032592 | 114271-609-270315 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-04-08 | D3L-978 | 1 | 609
88 | 83196 | 201500034403 | 83196-609-050615 | GNC Energia Perú S.A. | MZ. F Lote 10, Urb. Predio Santa Genoveva , Atura del Km. 40 de la antigua Panamericana Sur | Lurín | Lima | Lima | 2015-06-12 | COJ-985 | 7 | 609
89 | 83198 | 201500034418 | 83198-609-050615 | GNC Energia Perú S.A. | MZ. F Lote 10, Urb. Predio Santa Genoveva , Atura del Km. 40 de la antigua Panamericana Sur | Lurín | Lima | Lima | 2015-06-12 | D1B-977 | 7 | 609
90 | 115410 | 201500080361 | 115410-609-030815 | PLUSGAS GNC S.A.C. | Av. Alfredo Mendiola N° 1395, Urb. La Milla | San Martin de Porres | Lima | Lima | 2015-08-10 | F2M-995 | 3 | 609
91 | 114942 | 201500090678 | 114942-609-100815 | GARODI S.R.L. | Av. Pachacutec Prolongación Wiese, Mz. A-C, Lote 1, 2, Anexo 22, CC Jicamarca | San Antonio | Huarichiri | Lima | 2015-08-11 | F1M-982 | 1 | 609
92 | 114383 | 201500096943 | 114383-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6S-997 | 1 | 609
93 | 114385 | 201500096932 | 114385-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6T-975 | 1 | 609
94 | 114384 | 201500096938 | 114384-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6U-990 | 1 | 609
95 | 114386 | 201500096921 | 114386-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-18 | D6U-992 | 1 | 609
96 | 114382 | 201500096884 | 114382-609-140815 | AJ Group Invergas S.A.C. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-20 | D6U-991 | 1 | 609
97 | 116720 | 201500104088 | 116720-609-240815 | San Felipe Expres's S.A. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-27 | F2C-984 | 2 | 609
98 | 116719 | 201500103931 | 116719-609-240815 | San Felipe Expres's S.A. | Av. Santiago de Chuco N° 501 | Santa Anita | Lima | Lima | 2015-08-27 | F2C-985 | 2 | 609
99 | 116770 | 201500103760 | 116770-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-973 | 1 | 609
100 | 116773 | 201500103774 | 116773-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-974 | 1 | 609
101 | 116809 | 201500104384 | 116809-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | D6V-975 | 1 | 609
102 | 116771 | 201500103765 | 116771-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-01 | F9S-974 | 1 | 609
103 | 116772 | 201500103779 | 116772-609-310815 | Empresa de Trasportes y Servicios Virgen de la Puerta S.A. | AV. REPÚBLICA DE CROACIA 377 | PUENTE PIEDRA | Lima | Lima | 2015-09-02 | D6V-972 | 1 | 609
104 | 118081 | 201500141406 | 118081-609-161115 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2015-11-17 | F3Y-975 | 4 | 609
105 | 98910 | 201500148417 | 98910-609-301116 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2015-12-15 | C1M-997 | 32 | 609
106 | 104851 | 201500148448 | 104851-609-071215 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2015-12-15 | C5I-993 | 38 | 609
107 | 104852 | 201500148427 | 104852-609-071215 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2015-12-15 | C6E-980 | 38 | 609
108 | 104853 | 201500148409 | 104853-609-071215 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2015-12-15 | C6M-978 | 38 | 609
109 | 100615 | 201500148420 | 100615-609-151215 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-971 | 34 | 609
110 | 100614 | 201500148392 | 100614-609-151215 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-989 | 34 | 609
111 | 100616 | 201500148396 | 100616-609-151215 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2P-990 | 34 | 609
112 | 100617 | 201500148391 | 100617-609-151215 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2015-12-23 | C2R-979 | 34 | 609
113 | 86007 | 201500168946 | 86007-609-210116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº5182 | La Molina | Lima | Lima | 2016-01-27 | A1I-998 | 35 | 609
114 | 99790 | 201500168977 | 99790-609-210116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-01-27 | B0M-997 | 35 | 609
115 | 100613 | 201500148441 | 100613-609-250116 | NEOGAS PERÚ S.A. | Av. Camino Real Nª348, Oficina 1702, Torre del Pilar | San Isidro | Lima | Lima | 2016-01-27 | C2D-976 | 34 | 609
116 | 86006 | 201500168951 | 86006-609-280116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5182 | La Molina | Lima | Lima | 2016-02-03 | A1I-997 | 34 | 609
117 | 93336 | 201500168988 | 93336-609-280116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | A6C-980 | 33 | 609
118 | 107520 | 201500168969 | 107520-609-280116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-03 | C6T-980 | 47 | 609
119 | 94436 | 201500088139 | 94436-609-030216 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Javier Prado Este Nº 5812 | La Molina | Lima | Lima | 2016-02-04 | B3C-970 | 39 | 609
120 | 101219 | 201500088266 | 101219-609-030216 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-02-04 | B9L-974 | 39 | 609
121 | 87105 | 201700017664 | 87105-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-992 | 32 | 609
122 | 87107 | 201700017668 | 87107-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-993 | 30 | 609
123 | 87103 | 201700017671 | 87103-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-994 | 32 | 609
124 | 87108 | 201700017673 | 87108-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1I-995 | 32 | 609
125 | 87110 | 201700017680 | 87110-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1J-972 | 32 | 609
126 | 87104 | 201700017687 | 87104-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | A1J-976 | 32 | 609
127 | 95245 | 201700017691 | 95245-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-02-08 | B1Q-989 | 33 | 609
128 | 118560 | 201500170750 | 118560-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-985 | 11 | 609
129 | 118557 | 201500170737 | 118557-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-986 | 11 | 609
130 | 118559 | 201500170746 | 118559-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-987 | 11 | 609
131 | 118558 | 201500170754 | 118558-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-988 | 11 | 609
132 | 118561 | 201500170748 | 118561-609-170316 | Energigas S.A.C. | Av. Argentina 1830 | Lima | Lima | Lima | 2016-03-23 | F4F-989 | 11 | 609
133 | 112551 | 201600062955 | 112551-609-260516 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-06-17 | D3A-978 | 3 | 609
134 | 112325 | 201600062940 | 112325-609-260516 | NEOGAS PERÚ S.A. | LURIN KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-06-17 | D8G-997 | 4 | 609
135 | 118082 | 201600062953 | 118082-609-260516 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-06-30 | F4D-994 | 4 | 609
136 | 113712 | 201600062946 | 113712-609-080716 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-07-13 | D5P-983 | 1 | 609
137 | 114234 | 201600062948 | 114234-609-080716 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-07-13 | D5P-997 | 1 | 609
138 | 112329 | 201600063759 | 112329-609-080716 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2016-07-13 | D8N-974 | 23 | 609
139 | 124076 | 201600142586 | 124076-609-031016 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | Av. La Encalada Nº 1388, Edificio Plo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-10-05 | F4V-994 | 3 | 609
140 | 124078 | 201600142590 | 124078-609-031016 | GRIFOS ESPINOZA S.A. | Av. La Encalada Nº 1388, Edificio Plo Hunt 2 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2016-10-05 | F4W-979 | 3 | 609
141 | 112552 | 201500148400 | 112552-609-301116 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-01 | C0I-972 | 16 | 609
142 | 98909 | 201500148413 | 98909-609-301116 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-01 | C1M-996 | 32 | 609
143 | 113709 | 201500148404 | 113709-609-301116 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-01 | C7A-970 | 14 | 609
144 | 112556 | 201500148432 | 112556-609-011216 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-02 | C0I-973 | 16 | 609
145 | 100618 | 201500148444 | 100618-609-011216 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-02 | C2R-978 | 34 | 609
146 | 112557 | 201500148430 | 112557-609-011216 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-02 | C6Z-998 | 14 | 609
147 | 113710 | 201500148436 | 113710-609-011216 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-02 | C6Z-999 | 14 | 609
148 | 95246 | 201700017699 | 95246-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | B1R-973 | 33 | 609
149 | 105696 | 201700017708 | 105696-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | C6J-975 | 29 | 609
150 | 109284 | 201700017728 | 109284-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2016-12-19 | D5O-977 | 29 | 609
151 | 113711 | 201500148423 | 113711-609-011216 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURÍN KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2016-12-22 | C6Z-997 | 15 | 609
152 | 119961 | 201600151309 | 119961-609-211216 | GASOCENTRO LIMA SUR S.A.C. | Av. Juan de Aliaga Nº 278, Dpto. 503 | Magdalena del Mar | Lima | Lima | 2016-12-22 | F5E-975 | 1 | 609
153 | 87102 | 201700017660 | 87102-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | A1I-990 | 32 | 609
154 | 87101 | 201700017678 | 87101-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | A1I-996 | 32 | 609
155 | 95250 | 201700017694 | 95250-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1Q-998 | 33 | 609
156 | 95247 | 201700017696 | 95247-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1Q-999 | 33 | 609
157 | 95248 | 201700017698 | 95248-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | B1R-972 | 33 | 609
158 | 103594 | 201700017702 | 103594-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C5B-974 | 32 | 609
159 | 103595 | 201700017706 | 103595-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C5K-984 | 32 | 609
160 | 105698 | 201700017716 | 105698-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C6J-976 | 29 | 609
161 | 105699 | 201700017723 | 105699-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | C6J-978 | 18 | 609
162 | 109278 | 201700017733 | 109278-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5O-990 | 29 | 609
163 | 109279 | 201700017742 | 109279-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5O-998 | 29 | 609
164 | 109281 | 201700017743 | 109281-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5P-996 | 29 | 609
165 | 109282 | 201700017750 | 109282-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5P-998 | 29 | 609
166 | 109280 | 201700017760 | 109280-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5Q-977 | 29 | 609
167 | 109283 | 201700017762 | 109283-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | D5Q-989 | 29 | 609
168 | 116618 | 201700017767 | 116618-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-988 | 18 | 609
169 | 116613 | 201700017774 | 116613-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-989 | 18 | 609
170 | 116616 | 201700017799 | 116616-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3L-991 | 18 | 609
171 | 116614 | 201700017805 | 116614-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F3M-988 | 18 | 609
172 | 119478 | 201700017808 | 119478-609-070217 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE CORONEL ANDRES REYES Nº 350, OFICINA 504 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-02-08 | F5U-974 | 18 | 609
173 | 103651 | 201700026557 | 103651-609-270217 | GARODI S.R.L. | AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 756 INT. 203 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-03-10 | Z2F-974 | 1 | 609
174 | 103652 | 201700026572 | 103652-609-270217 | GARODI S.R.L. | AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 756 INT. 203 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-03-10 | Z2F-975 | 1 | 609
175 | 84468 | 2018000305808 | 84468-609-140318 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2017-03-14 | B6K-975 | 7 | 609
176 | 118847 | 201700018562 | 118847-609-200417 | Transporte Azañero S.A.C. | Av. Universitaria Cdra. 51 Esquina Calle A | Los Olivos | Lima | Lima | 2017-04-24 | F4J-984 | 1 | 609
177 | 118846 | 201700018571 | 118846-609-200417 | Transporte Azañero S.A.C. | Av. Universitaria Cdra. 51 Esquina Calle A | Los Olivos | Lima | Lima | 2017-04-24 | F4K-995 | 1 | 609
178 | 99584 | 201700047303 | 99584-609-240417 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-08 | B0N-974 | 2 | 609
179 | 99583 | 201700047315 | 99583-609-240417 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-11 | B0K-996 | 3 | 609
180 | 99582 | 201700047325 | 99582-609-240417 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-11 | B0N-972 | 3 | 609
181 | 99581 | 201700047308 | 99581-609-240417 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-11 | B0O-992 | 3 | 609
182 | 95588 | 201700047313 | 95588-609-240417 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-11 | B1J-984 | 4 | 609
183 | 128610 | 201700077317 | 128610-609-260517 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | Av. Bolognesi Nª495, Urb. Los Ficus | Santa Anita | Lima | Lima | 2017-05-26 | AAI-970 | 3 | 609
184 | 128836 | 201700088294 | 128836-609-190617 | ZETA GAS ANDINO S.A. | AV. DIAGONAL N° 380, OFICINA 201 | MIRAFLORES | Lima | Lima | 2017-06-20 | F0Z-990 | 3 | 609
185 | 130749 | 201700131436 | 130749-609-210817 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE ANDRES REYES N° 360, INTERIOR 504 | SAN ISIDRO | Lima | Lima | 2017-08-21 | ACC-982 | 16 | 609
186 | 130750 | 201700131442 | 130750-609-210817 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE ANDRES REYES N° 360, INTERIOR 504 | SAN ISIDRO | Lima | Lima | 2017-08-21 | ACC-985 | 16 | 609
187 | 130751 | 201700131425 | 130751-609-210817 | GAS COMPRIMIDO DEL PERÚ S.A. | CALLE ANDRES REYES N° 360, INTERIOR 504 | SAN ISIDRO | Lima | Lima | 2017-08-21 | ACC-998 | 16 | 609
188 | 112328 | 201700150786 | 112328-609-210917 | NEOGAS PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2017-09-22 | D8M-980 | 18 | 609
189 | 132267 | 201700170479 | 132267-609-161017 | NUMAY S.A. | AV. REPUBLICA DE PANAMÁ N° 3591 | San Isidro | Lima | Lima | 2017-10-17 | ACD-970 | 2 | 609
190 | 115488 | 201700189100 | 115488-609-121117 | GRIFOS SAGITARIO S.R.L. | Av. Prolongación Echenique Y Francisco Vidal N° 903 | Huacho | Huaura | Lima | 2017-11-13 | F1M-991 | 3 | 609
191 | 115487 | 201700189107 | 115487-609-121117 | GRIFOS SAGITARIO S.R.L. | Av. Prolongación Echenique Y Francisco Vidal N° 903 | Huacho | Huaura | Lima | 2017-11-13 | F1M-992 | 3 | 609
192 | 109170 | 201700187257 | 109170-609-161117 | Grifos Espinoza S.A. | Av. La Encalada Nª 1388, Edificio Polo Hunt 1 | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2017-11-17 | D6O-973 | 5 | 609
193 | 134588 | 201800031674 | 134588-609-280218 | GTM DEL PERÚ S.R.L. | AV. BOLOGNESI N° 495, URB LOS FICUS | Santa Anita | Lima | Lima | 2018-03-09 | ADL-983 | 3 | 609
194 | 88913 | 201800030538 | 88913-609-140318 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | Calles las Gardenias Mz. C Lote 4, Urb Industrial Las Praderas de Lurin (Km 40 Antigua P. Sur) | Lurín | Lima | Lima | 2018-03-14 | A4R-976 | 8 | 609
195 | 112324 | 201800035971 | 112324-609-140318 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2018-03-14 | D8F-988 | 19 | 609
196 | 135812 | 201800072108 | 135812-609-040518 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-05-07 | C8N-979 | 7 | 609
197 | 135811 | 201800072110 | 135811-609-070518 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-05-08 | C8N-980 | 7 | 609
198 | 93337 | 201800105868 | 93337-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | A6C-979 | 39 | 609
199 | 94544 | 201800107230 | 94544-609-050718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2018-07-09 | B2S-985 | 13 | 609
200 | 94432 | 201800105848 | 94432-609-030216 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | B3B-971 | 61 | 609
201 | 94547 | 201800107216 | 94547-609-040718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | B4G-983 | 13 | 609
202 | 94545 | 201800107211 | 94545-609-040718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | B4G-999 | 13 | 609
203 | 94548 | 201800107201 | 94548-609-050718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | Calle 3, Mz. C, Lote 4, Urb. Las Praderas | Lurín | Lima | Lima | 2018-07-09 | B4J-979 | 13 | 609
204 | 94549 | 201800107190 | 94549-609-050718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | B4M-993 | 13 | 609
205 | 97612 | 201800107239 | 97612-609-040718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | B9O-992 | 23 | 609
206 | 112550 | 201800107224 | 112550-609-040718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | D6K-988 | 19 | 609
207 | 119090 | 201800107236 | 119090-609-050718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | D6L-974 | 9 | 609
208 | 117316 | 201800105856 | 117316-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | F2O-988 | 27 | 609
209 | 117317 | 201800105857 | 117317-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | F2O-989 | 27 | 609
210 | 121410 | 201800105859 | 121410-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | F6U-981 | 27 | 609
211 | 121411 | 201800105861 | 121411-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | F6U-982 | 27 | 609
212 | 121412 | 201800105863 | 121412-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | F6Y-972 | 27 | 609
213 | 106625 | 201800105864 | 106625-609-210116 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | T7J-998 | 49 | 609
214 | 107515 | 201800105839 | 107515-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | T8M-980 | 60 | 609
215 | 107519 | 201800105820 | 107519-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2018-07-09 | T9I-981 | 60 | 609
216 | 64505 | 201800105852 | 64505-609-090718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-09 | ZI-8105 | 32 | 609
217 | 93334 | 201800105867 | 93334-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | A5L-989 | 45 | 609
218 | 101216 | 201800105850 | 101216-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | B7G-996 | 61 | 609
219 | 106624 | 201800105865 | 106624-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | T7J-994 | 59 | 609
220 | 107513 | 201800105866 | 107513-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2018-07-11 | T8K-994 | 63 | 609
221 | 107528 | 201800105842 | 107528-609-030216 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | T8K-997 | 63 | 609
222 | 107514 | 201800105840 | 107514-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | T8L-975 | 63 | 609
223 | 107516 | 201800105836 | 107516-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2018-07-11 | T9H-989 | 63 | 609
224 | 107517 | 201800105838 | 107517-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | T9H-998 | 60 | 609
225 | 107518 | 201800105834 | 107518-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | AV. CIRCUNVALACIÓN DEL GOLF N° 334, URB. CLUB GOLF LOS INCAS | SANTIAGO DE SURCO | LIMA | LIMA | 2018-07-11 | T9H-999 | 63 | 609
226 | 84170 | 201800105854 | 84170-609-100718 | ESPECIALISTAS EN GAS DEL PERÚ S.A.C. | Av. Circunvalación del Golf Nª 334, Urb. Club Goilf Los Incas | Santiago de Surco | Lima | Lima | 2018-07-11 | ZQ-3606 | 48 | 609
227 | 112323 | 201800115379 | 112323-609-130718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURÍN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2018-07-16 | D9A-986 | 9 | 609
228 | 112326 | 201800115338 | 112326-609-130718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2018-07-16 | D9A-991 | 9 | 609
229 | 112559 | 201800115370 | 112559-609-130718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | San Isidro | Lima | Lima | 2018-07-16 | D9B-985 | 8 | 609
230 | 112560 | 201800115349 | 112560-609-130718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURIN KM. 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2018-07-16 | D9U-999 | 7 | 609
232 | 112558 | 201800115303 | 112558-609-130718 | LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. | CALLE 3 MZ. C LOTE 4, URBANIZACIÓN LAS PRADERAS DE LURÍN, KM 40 ANTIGUA PANAMERICANA SUR | Lurín | Lima | Lima | 2018-07-16 | D9V-985 | 7 | 609

## Hoja1
A1I-990
A1I-991
A1I-992
A1I-993
A1I-994
A1I-995
A1I-996
A1I-997
A1I-998
A1J-972
A1J-976
A1S-975
A1S-976
A2G-986
A3Z-977
A4D-990
A4F-971
A4F-972
A4R-976
A5L-989
A5M-981
A5M-982
A5N-999
A6C-979
A6C-980
AAI-970
ACC-982
ACC-985
ACC-998
ACD-970
ADL-983
AOK-985
AOR-988
AOR-989
B0K-996
B0M-995
B0M-996
B0M-997
B0N-972
B0N-974
B0O-992
B1J-984
B1L-999
B1Q-989
B1Q-998
B1Q-999
B1R-970
B1R-972
B1R-973
B2S-985
B3B-971
B3C-970
B3C-972
B3C-974
B3C-975
B4C-975
B4E-979
B4G-983
B4G-999
B4J-979
B4K-990
B4M-993
B5J-994
B5K-998
B5K-999
B5L-971
B6B-984
B6K-975
B6N-979
B6X-976
B7G-996
B7N-981
B7P-974
B7P-984
B7Q-995
B8Z-995
B9J-986
B9J-987
B9L-974
B9O-992
B9Q-994
BOI-988
BOJ-991
C0I-972
C0I-973
C1B-996
C1K-996
C1L-976
C1M-996
C1M-997
C1N-983
C2D-976
C2P-971
C2P-989
C2P-990
C2R-978
C2R-979
C2U-976
C2U-979
C2U-980
C5B-974
C5I-993
C5K-984
C6E-980
C6J-975
C6J-976
C6J-978
C6L-991
C6L-992
C6M-978
C6S-994
C6T-980
C6U-994
C6Z-997
C6Z-998
C6Z-999
C7A-970
C7R-976
C7R-977
C7T-979
C8N-979
C8N-980
COJ-985
D1B-977
D2T-984
D2T-985
D3A-972
D3A-975
D3A-978
D3L-978
D3N-992
D3Q-973
D3R-981
D5H-992
D5O-977
D5O-990
D5O-998
D5P-983
D5P-996
D5P-997
D5P-998
D5Q-977
D5Q-989
D5Z-970
D6A-985
D6A-986
D6K-988
D6L-974
D6L-974
D6L-990
D6M-981
D6O-973
D6S-997
D6T-975
D6U-990
D6U-991
D6U-992
D6V-972
D6V-973
D6V-974
D6V-975
D6X-970
D8F-988
D8G-997
D8M-980
D8N-974
D9A-976
D9A-986
D9A-991
D9B-981
D9B-985
D9U-999
D9U-999
D9V-971
D9V-985
D9V-985
D9V-986
F0Z-990
F1M-982
F1M-984
F1M-991
F1M-992
F1N-976
F2C-984
F2C-985
F2M-995
F2O-988
F2O-988
F2O-989
F3L-988
F3L-989
F3L-991
F3M-988
F3Y-975
F4D-994
F4F-985
F4F-986
F4F-987
F4F-988
F4F-989
F4J-984
F4K-995
F4V-994
F4W-979
F5E-975
F5U-974
F6U-981
F6U-982
F6Y-972
F9S-974
FIR-971
T0Q-975
T1N-998
T2J-986
T2T-991
T7J-994
T7J-998
T8K-994
T8K-997
T8L-975
T8M-980
T9H-989
T9H-998
T9H-999
T9I-981
W3G-993
W3I-978
Z2F-974
Z2F-975
ZI-8077
ZI-8105
ZQ-2508
ZQ-3240
ZQ-3606
ZQ-3607
ZQ-3608